좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성동 141-8 오피스텔 조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	28-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - XA등기구로 연출되는 수직조명의 등기구 용량, 조사각도, 설치방법을 검토하여 의도한 연출안이 나타나도록 해 주시기 바랍니다. - 저층부 장식조명이 내부 조명과의 간섭이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.