좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	면목1구역 주택재건축정비사업
신청기관	중랑구청 주택과
심의번호	28-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 단지 주진입부의 근생시설 건축물과 관통형 필로티 부분의 입구성을 강조할 수 있도록 조명을 추가하고, 커뮤니티시설부의 포디움을 강조하는 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전의 문제가 발생하지 않도록 공원부와 인접한 구간의 어두운 지역이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 공원의 수목조명의 보완 및 가로등의 설치 간격 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.