좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청계천로 노후 가로등 개선사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	28-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도는 4,000 K 전,후로 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.