좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	4-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업대상지 주변의 야간 빛환경을 고려한 건축물 장식조명의 휘도를 적용해 주시기 바랍니다. - 장식조명용 등기구의 IP등급을 상향 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 과도하게 적용된 조경부 조명의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.