좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	양천구 노후 도로조명 시설 개선사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	4-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 노면평균휘도를 고려해 남부순환로 등기구의 배광형태를 재검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.