좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	영등포 문래SKV1 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	4-5(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등 및 볼라드등으로 인한 이용자 눈부심이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 고려해 옥상부 조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.