좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 26.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	동북권 아동청소년 예술교육센터 건립사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	5-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 계단부, 차량 진·출입로는 이용자 안전을 위해 밝게 조정하고, 보안등은 주변 가로등과 중첩하여 시설되지 않도록 공간적 특성을 고려해 배치해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.