좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울애니메이션센터 건립공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	8-1(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 계단부 조명은 건축물과 어울리는 형태로 재검토해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 휘도시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 보안등으로 인해 소방차 진입의 문제가 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. 끝.