좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	종로2가 56-6 대수선 사업 조명계획
신청기관	종로구청 건축과
심의번호	8-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 유지보수에 대한 방법을 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 설치 상세자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 휘도시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.