좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동작구 보안등 개선사업(1구역)
신청기관	동작구청 도로관리과
심의번호	8-4(심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 보안등기구 액세서리 시설 전·후의 배광형태를 검토 후 침입광영향평가항목(HFBS코드)의 세부 내용을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.