좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 19.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	시흥대로 가로등 개선사업
신청기관	금천구청 도로과
심의번호	8-8(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.