좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2020. 3. 9.(월) ~ 3. 10.(화)
신청내용	개포우성9차아파트 리모델링 사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	2020-8-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 측벽 상향투광조명에 의한 주변 빛공해 영향이 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. - SNA 타입의 조명기구는 파라펫 하부의 넓이, 높이를 고려해 적정 조사각도를 가진 등기구를 적용해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 휘도 및 지층부 조도 시뮬레이션 자료를 재검토해 주시기 바랍니다. - 아파트 주진입로 조명과 보안등 배치는 주변도로의 공공용 조명과 연계하여 분석 검토 후 적용해 주시기 바랍니다. - 아파트 주진입로 투광조명의 업라이팅은 별 하단부에 스팟을 이루고 있으므로 부드럽게 퍼지는 방식으로 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 주출입구 필로티 하부 및 주변의 조도 확보를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.