심의일자	2021. 6. 24.(목) 14:00
신청내용	시의회 본관 경관조명 개선공사
신청기관	시의회 의정담당관
심의번호	2021-20-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 서울시 야간경관 가이드라인(2021~2025)에서 상시 색상 변화하는 연출안은 건축 경관조명으로 지양하니, 평상시에는 웜화이트(warm white) 톤으로 절제되고 고급화된 건축 이미지를 부각하고, 컬러 연출은 예외적으로 운영해 주시기 바랍니다. - 옥탑부 1m 라인조명 2개로 CG처럼 연출되지 않습니다. 디자인 의도에 따라 조명 추가 등 조명계획을 보완하여 주시기 바랍니다. - 평상시 웜화이트의 조명계획, 계별별, 이벤트(행사)별, 시간별 컬러 연출계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하여 주시기 바랍니다. - 의결사항에 대한 조치계획서를 ‘21.7.30.(금)까지 제출하고, 준공 시「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서