좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 12. 06(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	35–1(유보)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 노출 및 눈부심 등을 고려하기 위해‘B-type’, ‘C-type’등기구의 설치 상세도를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - ‘B-type’등기구의 설치 공간이 협소하여 등기구가 마감재(잔디 등)의 영향 없이 적절히 연출 될 수 있는지와 유지보수에 문제가 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - ‘C-type’등기구의 설치로 인해 눈부심이 없도록 현장 테스트 후 설치하시고, 유지관리 사항을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.