좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 12. 06(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성동 숙박시설 개발사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	35–2(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 측면 장식조명의 건축 마감재의 반사율 편차를 감안하여 조화롭게 연출되도록 권장합니다. - 상부 장식조명과 저층부 장식조명의 광원 색온도를 조화롭게 연출을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.