좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 12. 06(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	종로구 성곽마을 빛환경 개선사업
신청기관	종로구청 도로과
심의번호	35–3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 안전한 야간환경 조성을 위해 25W 보안등기구가 설치되는 장소의 안전보행 환경에 적합한지 판단을 위해 실제 현장여건(도로폭, 설치경간, 주변환경)을 반영한 전체 시뮬레이션 자료를 재검토하여 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.