좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 12. 06(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	여의도동 45-1 업무시설 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 건축과
심의번호	35-6 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물의 위치, 규모, 형태를 고려할 때 상부 및 옥상부 장식조명 설치를 권장합니다. - 에너지 절약 및 유지관리를 위해 EL램프 조명을 LED광원으로 변경을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 보안등의 형태(컷오프형)로 검토 및 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.