좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 19.(화). 15:30 ~ 18:00
신청내용	성수동 별빛 밝은길 조성사업
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	32-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행로 다운라이트 조명의 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 전반적으로 균일한 밝기 개선이 되도록 검토(보행로의 수평조도 개선 및 상부 구조물을 전반적으로 비출 수 있는 방법 등)해 주시기 바랍니다. - 고보조명 설치로 인한 운전자 안전에 문제가 없도록 하고, 고보조명의 수량을 조절하여 보행자를 위한 조명계획이 우선되는 사업이 되도록 검토해 주시기 바랍니다. - 주간 미관을 훼손하지 않도록 등기구의 형태를 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 시행 전 실제 현장의 조건과 동일한 환경에서 고보조명의 연출에 대한 테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출