좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	레미안 이수역 로이파크 조명계획
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	43-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 지층부 보안등으로 인한 세대 내 침입광이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 측벽 모서리 투광조명이 잘 연출 될 수 있도록 등기구의 용량, 위치, 설치방법 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.