좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	고덕동 주거복합 신축 개발사업
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	43-4	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 중앙 오픈스페이스 부분의 수직조도를 향상해 주시기 바랍니다. - 장식조명과의 간섭을 고려해 공공청사 입주 예정부의 사이니지 조명 설치 여부를 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 과도한 용량의 보안등은 공간의 규모 및 기준조도를 고려해 하향조정해 주시기 바랍니다. - 고보조명의 연출계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.