좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울공예박물관 미디어파사드 계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	43-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 유지보수에 대한 사항을 고려하여 현장 테스트 후 설치해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.