좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 14.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	문래 모아미래도 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	39-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 누설광으로 인한 빛공해가 우려되는 옥상부 투광 등기구는 리니어바 형태의 등기구로 변경을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.