좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 14.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	중랑구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	중랑구청 도로과
심의번호	39-4	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 25W용량의 등기구의 경우 향후 광속저하를 고려하여 평균조도를 주기적으로 점검해 주시기 바랍니다. - 도로조명 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.