좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 14.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	아모레퍼시픽 미디어파사드 계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	39-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 시설물 유지보수를 위한 방법을 검토해 주시기 바랍니다. - 좋은빛위원회 위원 입회하여 현장테스트(휘도 및 색상 등) 후 시설물을 운영해 주시기 바랍니다.(현장 테스트 일정 추후 협의) - 다양한 콘텐츠가 상영될 수 있도록 운영 계획을 보완해 주시기 바랍니다. (콘텐츠 추가 시 심의 대상임.) -조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝. ※미디어파사드 장식조명은 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」에 의거 일몰 30분 후 점등하고 소등은 23시 이내(시간당 20분 이내 상영)로 하며, 콘텐츠 영상은 순수 예술작품에 한하여 상영 가능합니다.