좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 14.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	용마도시자연공원(서울둘레길) 시설개선 사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	39-8(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주간경관을 고려한 등기구의 디자인으로 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 공원의 빛환경을 고려한 광원의 색온도(3,000K 이하)를 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.