좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창 제4구역 주택재개발정비사업
신청기관	용산구청 재정비사업과
심의번호	25-1 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 백범로 기존 메탈할라이드 광원이 있는 구간과 신규 개선되는 구간의 균제도 및 휘도 차이가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 운영 시간은 일몰 후 30분 후 점등하고, 소등은 23시 까지로 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.