좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선유도 걷고 싶은 거리 조명계획
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	25-10 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 유지관리 측면을 고려해 전체적인 등기구의 수량을 조정해 주시기 바랍니다. - 주변 환경을 고려해 전체적으로 과도하게 계획된 사항을 디자인 요소별로 정리하여 기본 조명을 계획 후 이벤트 조명을 일부분 적용하는 것으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 이벤트 조명 운영계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 스텝등의 사용은 유지관리 등의 사항을 고려하여 재검토해 주시기 바랍니다. - 과도한 고보조명 연출을 간소화해 주시기 바랍니다. 끝.