좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	LS 용산타워 경관조명 계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	25-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 상부 미디어파사드 장식조명은 조망점에서 이미지를 전달하기 어려워 건축적 형태를 살릴 수 있는 장식조명으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명은 주변환경과 조화롭고, 건축적 형태를 부각할 수 있도록 재검토해 주시기 바랍니다.(색상 연출 및 변화 지양) 끝.