좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 화양동193 신축사업
신청기관	광진구청 건축과
심의번호	31-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 상부 건축물 장식조명의 등기구 설치방법(이격거리, 액세서리 크기, 용량)을 고려하여 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 야간 이용자 안전을 위해 지층부의 어두운 지역이 발생하지 않도록 보안등을 추가해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.