좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡2차 대방 디엠시티 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	31-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 직접조명 형태인 라인조명은 과도한 휘도로 인해 주변의 빛공해가 발생할 우려가 있어 빛공해가 발생하지 않도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 상세 설치도면 및 배광, 휘도 자료, 디밍연출 계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.