좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 9. 11.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 공원등 시설 개선사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	31-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주·야간 공원의 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 배광형태(세미컷오프형)의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.