좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창공원 주변 걷고 싶은거리 조성사업
신청기관	용산구청 토목과
심의번호	35-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지 주․야간 환경을 분석하고, 거점별 필요한 조명시뮬레이션 자료를 보완 해주시기 바랍니다. - 효창공원 주변에 대한 특화된 조명계획(사업 콘셉트와 부합하는)으로 재검토 해 주시기 바랍니다. - 열주등은 장소별 설치 목적에 맞는 계획이 되도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 가로등 라인바 조명에 의한 눈부심이 발생할 우려가 있어 재검토해 주시기 바랍니다. - 수목의 종류 및 수량을 검토하여 수목 투사등 설치 계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 담장 지중 조명은 눈부심 방지를 위해 비대칭 배광을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.