좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	35-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 숭인로 보도측 조도 시뮬레이션, 단지 내 조경계획 및 공간, 시설물을 반영한 조명계획, 공원의 조경 및 시설물을 고려한 조명계획(공원등 용량 하향조정)을 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 계획이 있을 경우 보완해 주시기 바랍니다. 끝.