좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송정로 가로등 개선사업(서면심의)
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	35-8(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 송정로와 연결되는 도로와 야간 빛환경이 조화롭도록 설치 해주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.