좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	돈의동 새뜰마을 빛환경 개선서업
신청기관	종로구청 도로과
심의번호	35-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 25W 용량의 등기구 교체로 어두워 야간 이용자 안전의 문제가 발생하지 않도록 사전 검토 후 시설해 주기기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것). 끝.