좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 23.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	논현동 민영주택건설사업
신청기관	강남구청 주택사업과
심의번호	36-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 수목의 종류를 고려한 조명기구 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 상부 건축물 장식조명의 유지보수 방법에 대해 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.