좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 23.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	오금근린공원 공원등 정비사업
신청기관	송파구청 공원녹지과
심의번호	36-10(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주거지 인접 구간이 없는 산지형 공원으로 공원의 야간 빛환경을 고려해 세미컷오프형 배광 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.