좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 23.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동구 고덕천변 보안등 교체 사업
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	36-4(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 등기구의 전·후사광이 산책로를 벗어나 수변공간 등에 최소한으로 조사될 수 있도록 설치를 권장합니다. - 도로조명 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.