좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 23.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신정동 171-61 공동주택 건축사업
신청기관	양천구청 건축과
심의번호	36-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등과 수목투사등의 위치가 중첩되지 않도록 등기구를 배치해 주시기 바랍니다. - 수목의 종류 및 크기를 고려해 수목투사등의 종류를 적용해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 어린이놀이터 주변의 밝기를 개선해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.