(양식2)

기전시설물 점검 보고(작성예시)

○ 점검기간 : 2016. 00. 00 ~ 00. 00

○ 점검인원 :

○ 점검대상 : 총 00개소

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	00지하차도	CCTV 화면표출 불량	수리완료(‘15.0.00)
2	00지하차도	배수관 압력계 고장	조치완료(‘15.0.00)
3	00지하차도	배수펌프 절연불량 및 작동불능	조치중 (‘15.0.00한 완료)
4	00지하차도	수위계 오류	정비완료(‘15.0.00)
5	00지하차도	00부근 구간부점등	현장조치 완료(‘15.0.00)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후