2016년 상수도 안전 대진단

재개발·재건축 상수도 시설물 점검표

점검 사항				점검 결과		조치 사항
				○, ×	내용(위치, 상태)
1	사업부지 내 상수도관 누수 여부			×	이상없음
2	사업부지 인접 도로 누수 및 침하 (동공) 발생 여부			×	이상없음
3	절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부			×	적정
4	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부			×	이상없음
5	기타 부정급수 등 조례 위반 사항			×	이상없음
점검 사진
목1재개발지역 점검(폐쇄완료)			신정2-2지구재개발지역 점검
점검일자 : 2016 . 3. 점검자 : 강은영외 7 (서명)