[서식1] - 현장대응단(지휘·진압·구조·구급) 및 현장 출동대(특수구조대포함) 작성용

재난현장 문제점 및 개선의견
소 속	양천소방서 현장대응단 (양천구조대)
동원사항	구조대장 황석순 외 5명, 장비 2대(구조100, 구조200)
재난일시 및 대상	2024.6.19.(수) 08:03 경, 부영그린타운1차 지하2층
현장도착	2024.6.19.(수) 08:08
부서위치	부영그린타운1차 정면 A면 부서
■ 출동대 활동에 대한 질의 및 답변
질의내용		답 변 (출동대 작성)
1. 현장도착시 보이는 상황과 초기 임무에 대한 활동상황?		내부에 연기가 많이 차있으며, 지하 진입구 쪽으로 연기가 많이 보이며 화재진압작전 필요한 상황
2. 현장도착·내부상황 및 주요 현장활동 사항?		실내 연기유입 확인 및 지하 진입하여 내부 인명검색 실시
3. 특이사항?
■ 재난현장의 가장 우선 시 되는 문제점 및 개선의견
문제점		개선의견
현장대원 고층 활동 및 진압작전 시 체력적인 안배가 부족.		인명검색 및 진압작전 시간 및 횟수를 파악하여 균등하게 현장대원을 투입하여 체력적인 부담 완화.
■ 재난현장의 가장 우선 시 되는 문제점 외 다른 문제점 및 개선의견
문제점		개선의견
2.
3.
■ 재난현장 활동사항 전반에 대한 건의사항
*질의내용 및 문제점은 추가 할 수 있음

시간대별 활동상황
소 속		양천소방서 현장대응단 (양천 구조대)
동원사항		구조대장 황석순 외 5명, 장비 2대(구조100, 구조200)
재난일시 및 대상		2024.6.19.(수) 08:03 경, 부영그린타운1차 지하2층
현장도착		2024.6.19.(수) 08:08
시 간		현장 활동 사항
08:03	진입 전	최초 신고 접수 및 화재 출동
08:08		양천구조대 현장도착
08:09		양천구조대 주출입구 정면A면 부서
08:26		구조대 2팀 1조는 라이트라인을 설치하여 계단으로 지하 2층 진입, 2조는 차량 주출입로를 이용 지하 2층 진입하였고, 1조에 의해 지하 2층에서 화점 발견(08:26) 후 양천진압대에 인계하고, 지하2층 주차장 인명검색 실시 후 요구조자 없음 확인 지하 1층 상가(당구장, 체육관 등) 요구조자 없음 확인 지휘단장에 구두로 상황설명 후 공기용기 교체
09:10		구조대 2팀 1402호 구조 요청에 의해 2조가 투입되어 구조대상자 4명 중 딸 1명, 아들 1명 구조 완료 후(그 외 2명은 강서구조대에 의해 구조) 임시응급의료소 인계. 1조는 양천지압대와 화재진압을 위한 송풍기 설치 준비 중 현장교대 인원(구조3팀) 도착
10:00		현장교대 인원(구조3팀) 도착, 구조대 3팀장에 배연과 동시에 미처 확인되지 않은 요구조자 유무 검색 하도록 인계
10:04		구조대 3팀 현장도착하여 양천대로부터 관창 인계받아 지하1층으로 진입
10:25		구조대 3팀 지하1층 복싱 체육관 내 천장 화점 발견, 연소 확대되는 상황 확인하여 여유 수관 무전으로 요청 및 옥내소화전 점유 실시. 옥내소화전 방수압 부족으로 추가 관창 및 수관 요청하였으며 활동중 공기용기 잔량 부족으로 철수
10:37		대응1단계 발령
11:31		구조대 3팀 17층 거주자 인명구조 임무 부여받아 계단으로 진입중 1003호실 연기유입 있다는 무전에 1003호로 이동하여 1명 구조완료 후 임시응급의료소로 인계
12:39		구조대 3팀 내부 연기유입으로 인한 요구조자(1202호 2명, 1802호 2명) 구조완료 후 임시응급의료소로 이송.
13:13		구조대 3팀 1층~10층 추가 인명검색 실시
16:10		폭발 이후 건물 안전진단 확인 후 구조대 3팀은 목동대와 지하1층 진입하여 인명검색 및 화재진압 작전 실시.(마포구조대와 임무교대)
16:40		구조대 3팀 마포구조대와 임무 교대, 양천대와 지하1층 진입하여 추가 화재진압 작전 실시
19:20		구조대 3팀 포함 전 구조대 3층 전체 강제 문개방 완료, 1303호 강아지 구조 임무 부여받아 구조 완료 후 인계
19:44		완진
19:46		대응1단계 해제
20:00		구조대 3팀 1901호 거주자 건물 내부에 간질약이 필요하다는 신고에 1901호 진입하여 약 회수 후 인계.
20:59		구조 3팀 1902호 강아지 구조 완료 후 인계
21:10		구조 3팀 901호 고양이 구조 완료 후 인계
21:30		구조대 3팀 1802호 고양이 구조 요청으로 내부 확인한 바 미발견, 거주자와 동행하여 1802호 2차 내부 확인한 바 미발견
22:30		배터리, 용기, 장비 교체 및 정비로 인해 본서로 이동하여 출동대기.