침수 취약지역 현황

연번	침수 취약지역	해소대책	소요예산 (억원)	비고
1	구의 자양동 일대	펌프장 증설 및 저류조 설치	414	`13년 완료
2	면목동 일대	펌프장 증설 및 하수관거 정비 3.1km	90	`13년 완료
3	미아삼거리 주변	하수관거 정비 0.73km 펌프장 신설 1개소	117	`13년 완료
4	장위동 일대	펌프장 증설 및 하수관거 정비 0.45km	96	`13년 완료
5	가산디지털단지역 주변	하수관거 정비 2.24km	255	`13년 완료
6	영림초교 주변	대림3펌프장 증설 및 유입관로 확장 2km	443	`14년 완료
7	장안1동 주민자치센터 일대	펌프장 증설 2개소 및 유역분리 0.14km 등	548	`14년 완료
8	선릉역 주변	하수관거 및 저류조 설치 등	339	`14년 완료
9	을지로 입구 주변	하수관거 신설 0.85km	83	`14년 완료
10	신촌 현대백화점 일대	하수관거 정비 1.1km	52	`15년 완료
11	성대시장 주변	대방천 암거신설 1.3km	436	`15년 완료
12	풍납1,2동 주민센터 주변	유입관거 정비 4.99km	163	`16년 완료
13	공릉초교 주변	펌프장 시설용량 증대 등	108	`16년 완료
14	공항빗물펌프장 주변	펌프장 신설 2개소	498	`16년 완료
15	용답동 답십리역 일대	펌프장 증설 및 하수관거 정비 0.55km	39	`16년 완료

연번	침수취약지역	대책	소요예산 (억원)	비고
16	신천지역 일대	하수관거 정비 2.7km 등	174	`17년 완료
17	잠원지역 일대	펌프장 신설 등	185	`17년 완료
18	대치역사거리일대	도곡펌프장 신설	252	`17년 완료
19~21	도림천 주변(3개소)	빗물저류조 3개소 설치 Q=65,000㎥	583	`17년 완료
22	시흥사거리 일대	단면확장 523m 등	259	`18년 완료
23	내방사거리 주변	하수관로 신설 2.1km 등	434	`18년 완료
24	한강로 일대	유역분리관거(2.3km) 신설 펌프장 신설 1개소	503	`18년 완료
25	암사역 주변	하수관로 신설 1.97km 등	272	`18년 예정
26~27	신월지역(2개소)	빗물저류배수시설 설치 D=10m L=3.6km	1.380	`19년 예정
28	강서구청 사거리일대	하수관로 신설 2.5km 등	639	`19년 예정
29	길동 일대	하수관로 신설 4.4km 등	705	`20년 예정
30	오류동역 일대	오류천 확장 1.3km	275	`20년 예정
31	광화문 일대	관로개선, 하수관 개량 빗물유입시설 설치 등	466	`21년 예정
32	강남역 일대	유역경계조정, 빗물저류조 등	610	`21년 예정
33	사당역일대	빗물저류배수시설 설치 관로신설 등	425	`21년 예정
34	망원유역일대	저류조 신설 등	645	`21년 예정