월동기 대비 소방청사 시설물 관리상태 점검 결과 보고

연번	점검 사항	점검 결과	비고
1	보일러 시설(난방,온수)	양호
2	청사 보안시설(CCTV)	화질불량, 노후로 인한 접속불량 등 기능장애	CCTV 모니터 교체요망 (CRT→LED 29인치)
3	차고문 상태	양호
4	수관 건조대 기능 상태	양호
5	청사주변 시설물 긴급 보수 할 사항 등	없음