붙임3		중대시민재해시설 현장점검 및 조치결과(예시)
을지로119안전센터			센터장 : 현중수 ☎6981-0168 진압2대장 : 홍상국 ☎6981-0175 담당 : 이종원 ☎6981-0175

해빙기 안전사고 예방을 위하여 을지로119안전센터 청사에 대한 안전점검 실시

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2023. 02. 21. ~ 03. 28.

ㅇ 점검대상 : 을지로119안전센터 청사 내외부

ㅇ 점 검 반 : 센터장 및 각 팀 직원

□ 주요 점검내용

ㅇ 점검내용
- 건축물의 구조 안전 및 내구성 결함 점검

- 청사 주변 시민안전사고 발생 가능 사항 점검

현장방문(점검) 사진		현장방문(점검) 사진

□ 점검결과

ㅇ 시설점검결과

구 분	점검결과(건)			점검결과에 따른 조치사항(건)
	점검개소	양호	개선필요	완료	조치중	’23년 내	장기
계
1) 건축물 구조안전	10	10	0	0	0	0	0
2) 건축물 내구성	2	2	0	0	0	0	0
3) 기타 결함	4	4	0	2	0	0	0
4) 업무시설	4	4	0	3	0	0	0

□ 세부추진내용(조치사항)

ㅇ 추진내용

- 차고 앞 배수로 정비

- 집수정 청소

- 청사 주변 화단 낙엽 제거

- 지하 식당 내벽 점검 및 도색 작업

- 건물 외관 물청소

점검사항		조치결과
	□
내용		내용

□ 향후계획(조치계획)

ㅇ 점검 사항 및 조치사항에 대한 유지관리

- 이번 조치사항이 이상 없이 유지될 수 있도록 관리 철저

- 안전사고위험이 추가로 발견되는 경우 즉시 보고 및 조치