재개발‧재건축지역 상수도 시설물 점검표

구 역 명	주 소	진행 상태	수전 내역
			계	폐전	미 폐전
미아9-1주택재건축	미아동 3-770일대	터파기중	814	814	-

점검 사항				점검 결과		조치 사항
1	사업부지 내 상수도관 누수 여부			특이사항 없음
2	사업부지 인접 도로 누수 및 침하 (동공) 발생 여부			특이사항 없음
3	절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부			특이사항 없음
4	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부			특이사항 없음
5	기타 부정급수 등 조례 위반 사항			특이사항 없음
점검 사진
터파기 시행중			터파기 시행중
점검일자 : 2017. 09. 21 점검자 : 이 한 수 (서명)