수방장비 점검결과 보고서(장안)

연번	장비명(규격)	점검일	점검자	이상유무	비고
1	수중펌프(0.75KW)	2014.3.6	장.장태석 장.박제현	이상없음
2	수중펌프(2.2KW)	2014.3.6	장.장태석 장.박제현	이상없음
3	엔진펌프(29.4KW)	2014.3.7	장.장태석 장.박제현	이상없음
4	이동식발전기(60KW)	2014.3.7	장.장태석 장.박제현	이상없음
5	이동식발전기(6.50KW)	2014.3.7	장.장태석 장.박제현	이상없음
6	이동형집수기	2014.3.7	장.장태석 장.박제현	이상없음
	------- 이 하	여	백	-------

수방장비 점검 사진 첨부

수중펌프(0.75KW)	수중펌프(2.2KW)	엔진펌프(29.4KW)
이동식발전기(60KW)	이동식발전기(6.50KW)	이동형집수기