재개발‧재건축지역 상수도 시설물 점검표

구 역 명	주 소	진행 상태	수전 내역
			계	폐전	미 폐전
미아7구역 주택재개발정비사업	강북구 미아동 791번지 일대	관리처분	193	-	193

점검 사항				점검 결과		조치 사항
1	사업부지 내 상수도관 누수 여부			이상없음
2	사업부지 인접 도로 누수 및 침하 (동공) 발생 여부			이상없음
3	절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부			절·성토부 없음
4	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부			이상없음
5	기타 부정급수 등 조례 위반 사항			이상없음
점검 사진
현장 사진			현장 사진
점검일자 : 2017 . 9. 21. 점검자 : 정 성 식 (서명)