공공 태양광 발전시설 점검결과

연번	점검일자	점검자		점검대상		점검결과	조치내용(계획)	비고
		소 속	성 명	시설명	발전용량
합계	2018.11.23	-	2명	1개소	50kW	양 호: 17개 부적합: 1개	미조치: 1개(2018년 12월중)
1	2018.11.23	관리단속과, ㈜대한전기안전관리아이캔	강혜지 이형승	성동도로사업소 차고지	50kW	모니터링시스템의 컴퓨터본체 수리 요망	업체 선정 후 즉시 수리

※ 점검대상, 결과, 조치내용 등은 발전시설 개소별로 작성하고 점검결과 부적합 사항은 구체적으로 기록할 것.