신정네거리역 출입구 추가 검토

지하철2호선연장 신정네거리역에 신정4동 방향의 출입구 추가 설치여부에 대한 검토 보고임

※ 제245회 시의회 임시회 건설위원회 업무보고시 이명영의원 요구사항

□ 신정네거리역사 현황

○ 역사 위치 선정 사유

- 신정사거리 남측의 강서로 양측에 주택이 밀집해 있고, 목동10단지아파트가 위치하여 지하철이용자가 남측에서 많이 접근 예상됨

- 서측의 신월로를 따라 내려온 복개천(4련박스)이 사거리를 대각선으로 지나 남동쪽으로 흘러 사거리에 역사 설치하는데 장애요소가 됨

※ 복개천 현황 : 규모 3.5×3.0×4련,  평균심도 2.76m

- 따라서 제반여건상 역사를 신정사거리 남쪽의 주택가와 목동아파트에 인접한 위치에 설치

○ 기존 출입구 설치현황

- 신정사거리 남측 강서로에 총 4개의 출입구 위치 (좌․우측 각 2개)

하수박스

까치산역방향

신정4동

출입구 추가 위치

□ 역사 출입구 추가 설치여부 검토

○ 요구 사항

- 지하철 2호선연장 신정네거리역에 신정4동 방향의 출구가 없으므로 추가 설치여부 검토

○ 검토 내용

- 신정4동 방향으로 출입구를 추가 설치하기 위해서는 신정사거리를 횡단하여야 하나, 복개천(3.5×3.0×4련박스, 평균심도 2.76m)으로 인하여 공사 장애요인 발생

- 신정네거리역사 지하1층 대합실의 종점측(까치산역 방향)에 전기실이 위치하여 신정4동 방향의 출입구 추가 설치를 위해서는 운영기관(서울메트로)의 정거장 기능실 재배치 가능 여부에 대한 검토가 우선 필요